## 검사결과(공원)
1분기 공원 음수대 수질검사 결과
연번 | 시 설 명 | 소 재 지 |  |  |  |  | 행정동명 | 수량 | 번호 | 음수대 위 치 | 검사 일자 | 검 사 항 목 |  |  |  |  | 판정 | 비고 | 관리상태 | 음수대 시설관리 |  |  |  | 음수대 관리현황
|  | 구 | 도로명 | 건물번호 | 도로명 | 주 소 | [5 empty] | 탁도 (0.5이하) | 잔류염소(4.0이하) | p H (5.8~8.5) | 철 (0.3이하) | 구리 (1.0이하) |  |  |  | 청결상태 (청결,불량) | 파손 여부 (양호,불량) | 출수 상태 (양호,불량) | 자동 배출수타이머 작동여부 (양호,불량) | 실명제 (전담관리인) 표지판설치 (설치,미설치) | 음수대 부착 점검표 설치 (설치,미설치) | 수질검사 여부 [검사(적합,부적합)/미점검] | 단수기간 안내문설치 (동절기) (설치,미설치) | 기타사항
계 | 155개소 | [6 empty] | 258
1 | 경의선숲길 | 마포구 | 독막로31길 | 18 | 독막로31길 18 | 신수동85-24 | 신수동 | 3 | 1 | 음수대5(동양앤파트부근) | 20260318 | 0.16 | 0.15 | 6.7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 배수불량
| 경의선숲길 | 마포구 | 백범로16길 | 25 | 백범로16길 25 | 대흥동405-6 | 대흥동 |  | 2 | 음수대4(대흥동자율방법순찰대 옆) | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
| 경의선숲길 | 마포구 | 백범로16길 | 25 | 백범로16길 25 | 동교동 192-8 | 서교동 |  | 3 | 와우교 땡땡거리 옆 | 20260319 | 0.06 | 0.24 | 7 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 배수불량
2 | 다솜어린이공원 | 마포구 | 월드컵북로12길 | 27 | 월드컵북로12길 27 | 성산1동 113-2 | 성산제1동 | 1 | 1 | 다솜어린이공원 | 20260320 | 0.17 | 0.23 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
3 | 대흥어린이공원 | 마포구 | 독막로40길 | 26-9 | 독막로40길 26-9 | 대흥동 660-1 | 용강동 | 1 | 1 | 음수대 | 20260403 | 0.12 | 0.25 | 7.2 | 0.02 | 0.04 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 배수구모래있음
4 | 도화소어린이공원 | 마포구 | 토정로37길 | 22 | 토정로37길 22 | 도화동 540 | 용강동 | 1 | 1 | 공원입구 | 20260318 | 0.19 | 0.29 | 6.9 | 0.02 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지1 고장
5 | 동교어린이공원 | 마포구 | 연남로 | 3 | 연남로 3 | 동교동 197-17 | 서교동 | 1 | 1 | 동교어린이놀이터 | 20260319 | 0.14 | 0.29 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 음수대주변 청소필요
6 | 두리어린이공원 | 마포구 | 방울내로5길 | 18 | 방울내로5길 18 | 망원동 436-1 | 망원제2동 | 1 | 1 | 두리어린이공원(망원초옆) | 20260317 | 0.16 | 0.29 | 6.7 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 움수대주변 흙모래
7 | 마포문화비축기지 | 마포구 | 증산로 | 87 | 증산로 87 | 성산동 661 | 성산제2동 | 5 | 1 | 본관1층 입구(T6 1층) #1 | 20260317 | 0.09 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 마포문화비축기지 | 마포구 | 증산로 | 87 | 증산로 87 | 성산동 661 | 성산제2동 |  | 2 | 본관지하1층(탕비실) T6지1층 #2 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 마포문화비축기지 | 마포구 | 증산로 | 87 | 증산로 87 | 성산동 661 | 성산제2동 |  | 3 | 문화통로 안(T1) #3 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 마포문화비축기지 | 마포구 | 증산로 | 87 | 증산로 87 | 성산동 661 | 성산제2동 |  | 4 | 출연자대기실 안(T2우측) #4 | 20260317 | 0.14 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 마포문화비축기지 | 마포구 | 증산로 | 87 | 증산로 87 | 성산동 661 | 성산제2동 |  | 5 | 편의시설 안(별관)(T5대기실) #5 | 20260317 | 0.09 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
8 | 마포어린이공원 | 마포구 | 마포대로4다길 | 30 | 마포대로4다길 30 | 마포동 350-5 | 도화동 | 1 | 1 | 음수대 | 20260318 | 0.2 | 0.28 | 7 | 0.03 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
9 | 망원동마을마당(망원정) | 마포구 | 동교로 | 2 | 동교로 2 | 합정동 450-3 | 합정동 | 1 | 1 | 망원정마당 | 20260317 | 0.17 | 0.29 | 7.1 | 0.03 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 타어머없음 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
10 | 망원어린이공원 | 마포구 | 망원동 | 458-64 | 망원동 458-64 | 망원동 458-64 | 망원제1동 | 1 | 1 | 망원정건너편사거리 | 20260320 | 0.17 | 0.29 | 7.1 | 0.03 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
11 | 복사꽃공원 | 마포구 | 마포대로4길 | 12 | 마포대로4길 12 | 도화동 292-38 | 도화동 | 1 | 1 | 음수대 | 20260318 | 0.19 | 0.29 | 7.4 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
12 | 삼개어린이공원 | 마포구 | 토정로37길 | 12 | 토정로37길 12 | 도화동 555-1 | 용강동 | 1 | 1 | 도화소공원옆 | 20260318 | 0.24 | 0.29 | 7 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
13 | 망원유수지 | 마포구 | 방울내로11길 | 198 | 방울내로11길 198 | 망원2동 450-1 | 망원제2동 | 1 | 1 | 음수대 | 20260324 | 0.15 | 0.29 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 불량 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 하단좌측음수꼭지불량,수리필요(생활체육과)
14 | 성산근린공원 | 마포구 | 성산동 | 산11/70일대 | 성산동 산11/70일대 | 성산동산11/70일대 | 성산제1동 | 1 | 1 | 성산근린공원 | 20260320 | 0.14 | 0.26 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
15 | 성황당어린이공원 | 마포구 | 성산동 | 147-5 | 성산동 147-5 | 성산동 147-5 | 성산제2동 | 1 | 1 | 성황당어린이공원 | 20260317 | 0.16 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
16 | 쌍룡산어린이공원 | 마포구 | 마포대로11길 | 44-81 | 마포대로11길 44-81 | 아현동 768일대 | 아현동 | 1 | 1 | 쌍용산어린이공원 | 20260320 | 0.17 | 0.15 | 7.2 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
17 | 양화진역사공원 | 마포구 | 토정로 | 2 | 토정로 2 | 합정동 139-21일대 | 합정동 | 1 | 1 | 양화진역사공원 | 20260317 | 0.24 | 0.29 | 7 | 0.01 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
18 | 옹달샘어린이공원 | 마포구 | 망원동 | 408-3 | 망원동 408-3 | 망원동 408-3 | 망원제2동 | 1 | 1 | 옹달샘어린이공원 | 20260317 | 0.1 | 0.27 | 7 | 0.03 | 0.02 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 움수대주변 흙모래, 바닥물 빠짐 불량
19 | 와우산체육공원 | 마포구 | 와우산로30길 | 31 | 와우산로30길 31 | 와우산로30길 31 | 서강동 | 2 | 1 | 와우산 체육공원(배수지위)~농구장옆 | 20260318 | 0.12 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 와우근린공원(서강어린공원) | 마포구 | 와우산로30길 | 135 | 와우산로30길 135 | 창전동42-15 | 서강동 |  | 2 | 와우근린공원(서강어린이공원) | 20260318 | 0.17 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
20 | 와우어린이공원 | 마포구 | 독막로19길 | 20-13 | 독막로19길 20-13 | 상수동 72-7 | 서강동 | 1 | 1 | 와우어린이공원(극동방송쪽) | 20260318 | 0.15 | 0.19 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
21 | 월드컵경기장공원 | 마포구 | 월드컵로 | 240 | 월드컵로 240 | 월드컵로 240 | 성산제2동 | 4 | 1 | 1 북측광장(좌) | 20260317 | 0.12 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵경기장공원 | 마포구 | 월드컵로 | 240 | 월드컵로 240 | 월드컵로 240 | 성산제2동 |  | 2 | 2 북측광장(우) | 20260317 | 0.13 | 0.15 | 7.2 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵경기장공원 | 마포구 | 월드컵로 | 240 | 월드컵로 240 | 월드컵로 240 | 성산제2동 |  | 3 | 3 풋살구장앞 | 20260317 | 0.19 | 0.16 | 7.2 | 0.01 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵경기장공원 | 마포구 | 월드컵로 | 240 | 월드컵로 240 | 월드컵로 240 | 성산제2동 |  | 4 | 4 GS편의점옆 | 20260317 | 0.12 | 0.16 | 7.2 | 0.03 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
22 | 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 | 9 | 1 | 난지천공원주차장(1) (정자옆) | 20260318 | 0.13 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 2 | 난지천공원 주차장(3) 정자옆 | 20260318 | 0.17 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 3 | 잔디광장 좌 매점옆 | 20260318 | 0.22 | 0.16 | 7.1 | 0.03 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 4 | 잔디광장 우 | 20260318 | 0.16 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 5 | 농구장 좌 | 20260318 | 0.11 | 0.21 | 7.1 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 6 | 농구장 우 | 20260318 | 0.1 | 0.22 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 7 | 어린이놀이터 | 20260318 | 0.18 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 8 | 난지체육공원 | 20260318 | 0.13 | 0.16 | 7.1 | 0.05 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내난지천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 338 | 월드컵로 338 | 상암동 485-57 | 상암동 |  | 9 | 근로자대기실 | 20260318 | 0.15 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합 | 미설치
23 | 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 1542 | 상암동 | 14 | 1 | 노을공원내 골프클럽 내 | 20260320 | 0.12 | 0.22 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 2 | 바람의광장 | 20260320 | 0.14 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 3 | 캠핑장입구 | 20260320 | 0.15 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 4 | 인부대기실앞(입구) | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 철거
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 5 | 공원입구(노을별누리옆) | 20260320 | 0.18 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 6 | 캠핑장A(1) | 20260320 | 0.13 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 7 | 캠핑장B(2) | 20260320 | 0.12 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 8 | 캠핑장C(3) | 20260320 | 0.13 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 9 | 캠핑장D(4) | 20260320 | 0.15 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 10 | 노을광장 | 20260320 | 0.14 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 11 | 한강정면 | 20260320 | 0.16 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 12 | 창작스튜디오 미술관밖 | 20260320 | 0.15 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 13 | 근로자휴게실 | 20260320 | 0.16 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내노을공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 484-6 | 상암동 |  | 14 | 반려견 캠핑장 | 20260320 | 0.15 | 0.18 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
24 | 월드컵공원내평화공원 | 마포구 | 월드컵로 | 243-48 | 월드컵로 243-48 | 성산동 390-1 | 성산제2동 | 5 | 1 | 주차장2 | 20260318 | 0.14 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내평화공원 | 마포구 | 월드컵로 | 243-48 | 월드컵로 243-48 | 성산동 390-1 | 성산제2동 |  | 2 | 테니스장 | 20260318 | 0.13 | 0.2 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내평화공원 | 마포구 | 월드컵로 | 243-48 | 월드컵로 243-48 | 성산동 390-1 | 성산제2동 |  | 3 | 야외공연장 | 20260318 | 0.15 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내평화공원 | 마포구 | 월드컵로 | 243-48 | 월드컵로 243-48 | 성산동 390-1 | 성산제2동 |  | 4 | 피크닉장 | 20260318 | 0.12 | 0.17 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내평화공원 | 마포구 | 월드컵로 | 243-48 | 월드컵로 243-48 | 성산동 390-1 | 성산제2동 |  | 5 | 소녀들을 기억하는 숲(피크닉장~연못중간) | 20260318 | 0.15 | 0.14 | 7.1 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
25 | 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동243-60 | 상암동 | 7 | 1 | 남자대기실 안(근로자쉼터) | 20260318 | 0.15 | 0.2 | 7.2 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동243-60 | 상암동 |  | 2 | 여자대기실안(근로자쉼터) | 20260318 | 0.14 | 0.2 | 7.2 | 0.02 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 3 | 정문(팔각정옆) | 20260318 | 0.06 | 0.19 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 4 | 한강서쪽방향 | 20260318 | 0.08 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 5 | 한강정면방향 | 20260318 | 0.08 | 0.22 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 6 | 억세풀광장 | 20260318 | 0.08 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 7 | 하늘아리수샘터1(안내소편의점옆) | 20260318 | 0.08 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
26 | 창전동정자마당 | 마포구 | 독막로21길 | 7 | 독막로21길 7 | 창전동 445 | 서강동 | 1 | 1 | 창전동 정자마당(공민왕사당) | 20260318 | 0.17 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
27 | 창전어린이공원 | 마포구 | 서강로1길 | 61 | 서강로1길 61 | 창전동 35-28 | 서강동 | 1 | 1 | 창전어린이공원 | 20260318 | 0.15 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
28 | 토정어린이공원 | 마포구 | 토정로37가길 | 22 | 토정로37가길 22 | 용강동 63-1일대 | 용강동 | 1 | 1 | 토정어린이공원 | 20260318 | 0.14 | 0.29 | 6.9 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
29 | 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 | 15 | 1 | 분수광장(센터기준 아래쪽, 왼쪽) | 20260319 | 0.15 | 0.2 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 2 | 편의점옆(난지1호위), 테니스장앞 | 20260319 | 0.2 | 0.24 | 6.8 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 3 | 물놀이광장좌 (수영장) | 20260319 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 4 | 물놀이광장우 (수영장) | 20260319 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 5 | 잔디광장1(산책길옆) 우(2) | 20260319 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 6 | GS25 (난지2호) | 20260319 | 0.15 | 0.12 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 7 | 국궁장(8) | 20260319 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 8 | 야구장 옆(산책길 중간 펜스 앞)(6) | 20260319 | 0.15 | 0.13 | 7 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 9 | 캠핑장1 | 20260320 | 0.25 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 10 | 캠핑장2 | 20260320 | 0.15 | 0.15 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 11 | 캠핑장3 | 20260320 | 0.22 | 0.12 | 7 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 12 | 생태학습관1층 | 20260320 | 0.15 | 0.14 | 6.9 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 13 | 생태학습관2층(사무실내) | 20260320 | 0.18 | 0.1 | 7 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 14 | 야생탐사센터2층(사무실내) | 20260318 | 0.18 | 0.14 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원난지지구 | 마포구 | 상암동 | 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 487-102 | 상암동 |  | 15 | 난지센터 구내식당 | 20260318 | 0.14 | 0.1 | 7 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
30 | 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 | 15 | 1 | 망원안내센터1 청암나들목 옆(망원13) | 20260318 | 0.19 | 0.17 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 2 | 망원안내센터 마포대교 밑(망원12) | 20260318 | 0.14 | 0.12 | 6.9 | 0.02 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 3 | 현석나들목 옆(화장실옆)(망원11) | 20260318 | 0.24 | 0.27 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 4 | 당인리화력발전소(망원10) | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 5 | 생태공원데크 앞(철탑~양화대교 중간)(망원9) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 6 | 망원초록길(잔디공원) 농구장 한강방면 밑(망원8) | 20260317 | 0.17 | 0.19 | 7 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 7 | 초록길농구장 옆(망원7) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 8 | 성산나들목 야구장 옆(야구장~잠수함사이)(망원6) | 20260317 | 0.19 | 0.21 | 7 | 0.01 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 9 | 한강경찰대 옆(망원5) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 10 | 매점 옆 잔디광장(강쪽)(망원4) | 20260317 | 0.14 | 0.12 | 7 | 0.05 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 11 | 잔디광장(강변북로)(망원3) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 12 | 성산대교 매점 앞쪽7일레븐(망원2) | 20260317 | 0.14 | 0.12 | 7 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 13 | 홍제천교 옆(홍제천끝)(망원1) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 14 | 수영장입구 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 공사중
| 한강시민공원망원지구 | 마포구 | 마포나루길 | 467 | 마포나루길 467 | 망원동 205-4 | 망원제1동 |  | 15 | 수영장한강정면 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 공사중
31 | 합정어린이공원 | 마포구 | 양화로11길 | 63 | 양화로11길 63 | 서교동 489 | 서교동 | 1 | 1 | 홈플러스앞 | 20260401 | 0.14 | 0.23 | 7.2 | 0.02 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
32 | 현석동마을마당 | 마포구 | 신수로 | 5 | 신수로 5 | 현석동164-1 | 신수동 | 1 | 1 | 현석동마을마당 | 20260319 | 0.15 | 0.13 | 7 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
33 | 현석어린이공원 | 마포구 | 신수로 | 25-18 | 신수로 25-18 | 현석동 1-5 | 신수동 | 1 | 1 | 현석어린이공원 | 20260319 | 0.2 | 0.27 | 7 | 0.01 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 새똥, 보수예정(수도꼭지)
34 | 휴암문화공원 | 마포구 | 상암동 | 670 | 상암동 670 | 상암동 670 | 상암동 | 1 | 1 | 휴암문화공원 | 20260317 | 0.13 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
35 | 휴암어린이공원 | 마포구 | 월드컵북로48길 | 28-5 | 월드컵북로48길 28-5 | 상암동 14-5 | 상암동 | 1 | 1 | 휴암어린이공원 | 20260317 | 0.12 | 0.22 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
36 | 해담는어린이공원 | 서대문구 | 북가좌2동 | 325-20 | 북가좌2동 325-20 | 북가좌2동 325-20 | 북가좌제2동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.11 | 0.23 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
37 | 가재울어린이공원 | 서대문구 | 모래내로15길 | 37 | 모래내로15길 37 | 남가좌동 123 | 북가좌제2동 | 1 | 1 | 남가좌1동주민센터 옆(입구) | 20260330 | 0.14 | 0.22 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
38 | 가좌어린이공원 | 서대문구 | 가재울로 | 75-5 | 가재울로 75-5 | 남가좌2동 376-4 | 남가좌제2동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.15 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
39 | 갈매연어린이공원 | 서대문구 | 증가로191 |  | 증가로191 | 남가좌동377-3 | 남가좌제2동 | 2 | 1 | DMC클라씨스109동뒤(105동쪽입구) | 20260319 | 0.12 | 0.19 | 7 | 0.03 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 갈매연어린이공원 | 서대문구 | 증가로191 |  | 증가로191 | 남가좌동389-1 | 남가좌제2동 |  | 2 | 연가초앞 입구, 다목적구장인근 | 20260319 | 0.12 | 0.18 | 7 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 양면테입 제거 필요
40 | 거꾸로어린이공원 | 서대문구 | 증가로32길 | 48 | 증가로32길 48 | 북가좌동 341-1 | 북가좌제2동 | 1 | 1 | 증가로32길 47옆 | 20260320 | 0.16 | 0.26 | 7.5 | 0.02 | 0.03 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지불량
41 | 고은산놀이터 | 서대문구 | 통일로39길 | 114 | 통일로39길 114 | 홍제1동 312-185 | 홍제제1동 | 1 | 1 | 서대문구새마을회관 위 언덕 | 20260318 | 0.2 | 0.25 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
42 | 궁동산놀이터 | 서대문구 | 연희로11마길 |  | 연희로11마길 | 연희동188-43 | 연희동 | 1 | 1 | 연희로11마길 아래공원(공원 끝) | 20260319 | 0.15 | 0.17 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
43 | 궁뜰어린이공원 | 서대문구 | 연희로15길 | 31 | 연희로15길 31 | 연희동 123-5 | 연희동 | 1 | 1 | 연희로15길 31 맞은편 공원 | 20260320 | 0.21 | 0.29 | 7.7 | 0.03 | 0.01 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지불량
44 | 궁말어린이공원 | 서대문구 | 연희로 | 153-7 | 연희로 153-7 | 연희2동 86-3 | 연희동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.17 | 0.19 | 7.1 | 0.01 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
45 | 나비울어린이공원 | 서대문구 | 수색로 | 100-55 | 수색로 100-55 | 북가좌동 477 | 북가좌제1동 | 2 | 1 | 북가좌1동사무소옆,농구장옆 | 20260319 | 0.11 | 0.17 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 나비울어린이공원 | 서대문구 | 수색로 | 100-55 | 수색로 100-55 | 북가좌동 477 | 북가좌제1동 |  | 2 | 북가좌1동사무소옆,농구장옆(좌) | 20260319 | [5 empty] | 미검사 | 고장
46 | 너른바위어린이공원 | 서대문구 | 신촌로29길 | 11 | 신촌로29길 11 | 북아현동 217-34 | 북아현동 | 1 | 1 | 북성어린이공원 맞은편 | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 고장
47 | 대궐재어린이공원 | 서대문구 | 연희로26가길 | 36 | 연희로26가길 36 | 연희동 73-8 | 연희동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.13 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
48 | 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 | 7 | 1 | 체육시설 음수대(농구장옆) | 20260317 | 0.15 | 0.14 | 7 | 0.02 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 |  | 2 | 확장지 음수대(주차장옆) | 20260317 | 0.15 | 0.14 | 7 | 0.02 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 |  | 3 | 중앙광장(독립관~역사관사이) | 20260317 | 0.12 | 0.16 | 7 | 0.01 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 |  | 4 | 조깅장(매점~주차장중간) | 20260317 | 0.09 | 0.15 | 7 | 0.02 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 |  | 5 | 미화원 휴게실(실내) | 20260320 | 0.12 | 0.17 | 7.1 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하247 | 통일로 지하 247 | 현저동 101 | 천연동 |  | 6 | 고객센터(안) | 20260320 | 0.12 | 0.18 | 7.1 | 0.01 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 독립문공원 | 서대문구 | 통일로 | 지하248 | 통일로 지하 248 | 현저동 102 | 천연동 |  | 7 | 독립문문화공원 | 20260317 | 0.08 | 0.17 | 7 | 0.01 | 0.02 | 적합 | 신규 | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
49 | 명수어린이공원 | 서대문구 | 이화여대8길 | 62 | 이화여대8길 62 | 북아현동 210-24 | 북아현동 | 1 | 1 | 두산아파트 103동 앞 | 20260318 | [5 empty] | 적합: 미검사; 신규: 고장
50 | 모래내어린이공원 | 서대문구 | 수색로6길 | 43 | 수색로6길 43 |  | 남가좌제1동 | 1 | 1 | DMC 가재울4 501동 | 20260320 | 0.17 | 0.25 | 7.6 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지불량
51 | 문화소공원 | 서대문구 | 세검정로4길 | 11 | 세검정로4길 11 | 홍제3동 280-2 | 홍제제3동 | 1 | 1 | 홍제3동주민센터가기전 | 20260319 | 0.19 | 0.13 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
52 | 문화촌어린이공원 | 서대문구 | 간호대로 | 11-50 | 간호대로 11-50 | 홍제3동 278-57 | 홍제제3동 | 1 | 1 | 문화소공원 인근 | 20260319 | [5 empty] | 미검사 | 고장
53 | 백련근린공원논골지구 | 서대문구 | 연희로41길 | 162 | 연희로41길 162 |  | 홍은제2동 | 2 | 1 | 배드민턴장 위 | 20260319 | 0.15 | 0.12 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수압이 낮음
| 백련근린공원논골지구 | 서대문구 | 연희로41길 | 162 | 연희로41길 162 |  | 홍은제2동 |  | 2 | 장미공원앞 | 20260319 | 0.1 | 0.19 | 7.1 | 0.01 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
54 | 백련근린공원자연체험학습장 | 서대문구 | 연희로41가길 | 29-32 | 연희로41가길 29-32 | 홍은2동 산 11-313 | 홍은제2동 | 1 | 1 |  | 20260319 | [5 empty] | 미검사 | 공사중
55 | 북성어린이공원 | 서대문구 | 북아현로1나길 | 25 | 북아현로1나길 25 | 북아현동 229-27 | 북아현동 | 1 | 1 | 북아현동 e편한세상(북성초근처) | 20260318 | 0.21 | 0.23 | 7.2 | 0.04 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 |  | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
56 | 북한산돌산축구장 | 서대문구 | 홍은1동 | 10-305 | 홍은1동 10-305 | 홍은1동 10-305 | 홍은제1동 | 1 | 1 | 북한산호박골지구 바로 위 | 20260319 | 0.19 | 0.14 | 7 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
57 | 북한산호박골지구 | 서대문구 | 홍은중앙로9나길 | 55-27 | 홍은중앙로9나길 55-27 |  | 홍은제1동 | 1 | 1 | 홍은파크뷰 앞(돌산축구장입구) | 20260319 | 0.13 | 0.12 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
58 | 북한산홍은한마당 | 서대문구 | 홍은중앙로3길 | 84 | 홍은중앙로3길 84 | 홍은1동 산 1-90 | 홍은제1동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.2 | 0.23 | 7 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
59 | 불광천음수대 | 서대문구 | 불광천길 | 166 | 불광천길 166 | 북가좌동 344-26 | 북가좌제2동 | 1 | 1 | 해담는다리 공연장밑,현대빌딩 | 20260319 | 0.16 | 0.26 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
60 | 불천어린이공원 | 서대문구 | 간호대로4길 | 10 | 간호대로4길 10 | 홍제3동 287-121 | 홍제제3동 | 1 | 1 | 서울여자간호대옆 | 20260319 | 0.13 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 |  | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
61 | 삼각소공원 | 서대문구 | 가재울로 | 80 | 가재울로 80 | 남가좌동 190-19 | 남가좌제2동 | 1 | 1 | 차량정비소옆 | 20260319 | 0.14 | 0.17 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
62 | 신가어린이공원 | 서대문구 | 거북골로22길 | 29-51 | 거북골로22길 29-51 | 북가좌2동 318-1 | 북가좌제2동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.11 | 0.2 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
63 | 신기한놀이터 | 서대문구 | 송죽길 | 42 | 송죽길 42 | 홍제동 산 41-29 | 홍제제1동 | 2 | 1 | 화장실 아래 | 20260316 | 0.12 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 신기한놀이터 | 서대문구 | 송죽길 | 42 | 송죽길 42 | 홍제동 산 41-29 | 홍제제1동 |  | 2 | 화장실 위 | 20260316 | 0.11 | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
64 | 안산자락길뜨란채공원 | 서대문구 | 독립문로8길 | 54 | 독립문로8길 54 | 천연동 145-5 | 천연동 | 1 | 1 | 뜨란채APT 108동 뒷편언덕 | 20260318 | 0.15 | 0.18 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
65 | 안산자연학습장 | 서대문구 | 연희동 | 산2-13 | 연희동 산2-13 | 연희동 산 2-13 | 연희동 | 1 | 1 | 만남의장소 밑 | 20260318 | 0.15 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
66 | 안산현저지구 | 서대문구 | 통일로17길 | 48-2 | 통일로17길 48-2 | 현저동 1-61 | 천연동 | 1 | 1 |  | 20260320 | 0.17 | 0.11 | 7 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
67 | 연남어린이공원 | 서대문구 | 증가로8길 | 36 | 증가로8길 36 | 남가좌동 326-8 | 남가좌제2동 | 1 | 1 |  | 20260318 | 0.1 | 0.12 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
68 | 연서어린이공원 | 서대문구 | 홍제천로 | 70 | 홍제천로 70 | 연희동 519-7 | 연희동 | 1 | 1 |  | 20260318 | 0.13 | 0.22 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
69 | 해달별어린이공원 | 서대문구 | 홍제천로 | 136 | 홍제천로136 | 연희동 747-1 | 연희동 | 1 | 1 | 연희푸르지오105동 옆 | 20260319 | 0.18 | 0.12 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
70 | 은가어린이공원 | 서대문구 | 증가로12나길 | 101 | 증가로12나길 101 | 북가좌2동 3-39 | 북가좌제2동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.13 | 0.2 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
71 | 인왕산쌈지마당 | 서대문구 | 문화촌2길 | 26 | 문화촌2길 26 |  | 홍제제3동 | 1 | 1 | 문화촌2길26(인왕중건너편) | 20260320 | [6 empty] | 고장
72 | 중앙근린공원 | 서대문구 | 거북골로 | 145 | 거북골로 145 | 북가좌1동 480 | 북가좌제1동 | 1 | 1 |  | 20260319 | 0.12 | 0.22 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
73 | 중앙소공원 | 서대문구 | 홍은중앙로 | 92 | 홍은중앙로 92 | 홍은1동 9-685 | 홍은제1동 | 1 | 1 | 홍은1동주민센터건너편 | 20260319 | 0.11 | 0.27 | 7 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
74 | 한성어린이공원 | 서대문구 | 신촌로35길 | 10 | 신촌로35길 10 | 북아현동 147-48 | 북아현동 | 1 | 1 | 한성고아래 | 20260318 | 0.16 | 0.13 | 7.2 | 0 | 0.07 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
75 | 홍남어린이공원 | 서대문구 | 증가로4길 | 72-15 | 증가로4길 72-15 | 홍은동 405-3 | 홍은제2동 | 1 | 1 | 현대교통차고지 뒷편 | 20260318 | 0.17 | 0.23 | 7 | 0.01 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 홍박소공원 | 서대문구 | 홍은중앙로 | 125 | 홍은중앙로 125 | 홍은1동 11-23 | 홍은제1동 | 1 | 1 |  | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 고장
77 | 홍제천변음수대 | 서대문구 | 모래내로 | 213 | 모래내로 213 | 남가좌동 85 | 남가좌제2동 | 4 | 1 | 연가교 우안 상류(홍제천남가좌 진출입로7) | 20260317 | 0.09 | 0.1 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 홍제천변음수대 | 서대문구 | 모래내로 | 286 | 모래내로 286 | 연희동 182-307 | 홍은제2동 |  | 2 | 홍연2교 우안 하류 (현대교통 차고지 맞은편) 홍남 어린이공원 근처 | 20260317 | 0.19 | 0.29 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 홍제천변음수대 | 서대문구 | 모래내로 | 369 | 모래내로 369 | 홍은동 366-17 | 홍은제2동 |  | 3 | 백련교 우안 하류(서대문구청 제2부설주차장 뒷편 좌측 밑) 홍제폭포 근처 | 20260317 | 0.15 | 0.22 | 6.9 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 홍제천변음수대 | 서대문구 | 세검정로3길 | 28 | 세검정로3길 28 | 홍제동 433 | 홍제제3동 |  | 4 | 홍제교 좌안 상류, 정자밑. 홍제초등학교 건너 | 20260317 | 0.11 | 0.12 | 6.9 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
78 | 홍제아이파크놀이터 | 서대문구 | 모래내로24길 | 5 | 모래내로24길 5 | 홍제동 321-24 | 홍제제1동 | 1 | 1 | 고은초 맞은편(센트럴파크) | 20260330 | 0.14 | 0.23 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청굘 | 양호 | 양호 | 양호 | 설 | 설치 | 적합 | 미설치
79 | 갈곡리어린이공원 | 은평구 | 갈현로41길 | 3 | 갈현로41길 3 | 갈현동 436-51 | 갈현제1동 | 1 | 1 | 갈현1주민센터옆 | 20260317 | 0.16 | 0.18 | 7.4 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
80 | 관동어린이공원 | 은평구 | 통일로68가길 | 18 | 통일로68가길 18 | 불광1동 270-11 | 불광제1동 | 1 | 1 | 불광초 뒷편 | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
81 | 궁말어린이공원 | 은평구 | 서오릉로20길 | 15-1 | 서오릉로20길 15-1 | 갈현동 327-21 | 갈현제2동 | 1 | 1 | 선정중앞 | 20260317 | 0.08 | 0.28 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
82 | 길마어린이공원 | 은평구 | 연서로21길 | 15 | 연서로21길 15 |  | 갈현제2동 | 1 | 1 | 구산 연신내역 사이 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 철거 | 적합: 미검사
83 | 대조동어린이공원 | 은평구 | 연서로22길 | 9-30 | 연서로22길 9-30 | 대조동 212 | 대조동 | 2 | 1 | 경노당옆 | 20260320 | 0.1 | 0.34 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 대조동어린이공원 | 은평구 | 연서로22길 | 9-30 | 연서로22길 9-30 | 대조동 212 | 대조동 |  | 2 | 어린이놀이터옆 | 20260320 | 0.1 | 0.34 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
84 | 대조청사옆마을마당 | 은평구 | 연서로20길 | 9-30 | 연서로20길 24-3 | 대조동 214-8 | 대조동 | 1 | 1 | 대조동주민센터앞 | [6 empty] | 미검사 | 폐쇄
85 | 박석어린이공원 | 은평구 | 통일로89길 | 18-14 | 통일로89길 18-14 | 갈현동 416-3 | 갈현제1동 | 1 | 1 | 갈현노인복지관앞 | 20260317 | 0.21 | 0.1 | 7.5 | 0.03 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
86 | 봉산도시자연공원 | 은평구 | 가좌로11가길 | 지하38-11 | 가좌로11가길 지하38-11 | 신사동 산55-5 | 신사제2동 | 4 | 1 | 공영주차장 위 | 20260317 | 0.15 | 0.1 | 7.1 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 봉산도시자연공원 | 은평구 | 은평터널로 | 65 | 은평터널로 65 |  | 수색동 |  | 2 | DMCe편한세상112동뒤,우측연못 | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 공사중 | 적합 적합: 미검사
| 봉산도시자연공원 | 은평구 | 증산로5길 | 35-27 | 증산로5길 35-27 | 증산 산18-6 | 증산동 |  | 3 | 증산체육공원 농구장 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 철거 | 적합 적합: 미검사
| 봉산도시자연공원 | 은평구 | 증산로5길 | 35-27 | 증산로5길 35-27 | 증산 산18-6 | 증산동 |  | 4 | 증산체육공원 축구장 | 20260317 | 0.11 | 0.27 | 7.1 | 0 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
87 | 북한산도시자연공원 | 은평구 | 통일로 | 578-12 | 통일로 578-12 |  | 녹번동 | 4 | 1 | 생태연결로위 | 20260317 | 0.14 | 0.24 | 7.5 | 0 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 북한산도시자연공원 | 은평구 | 불광동 | 23-2 | 불광동 23-2 | 불광동 23-2 | 불광제2동 |  | 2 | 수리공원 | 20260317 | 0.22 | 0.16 | 7.7 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 북한산도시자연공원 | 은평구 | 진흥로19길 | 6 | 진흥로19길 6 | 불광동 산42-5 | 불광제1동 |  | 3 | 장미공원 주차장 위 | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
| 북한산도시자연공원 | 은평구 | 진흥로19길 | 6 | 진흥로19길 6 | 불광동 산42-5 | 불광제1동 |  | 4 | 휴게쉼터 | 20260317 | 0.27 | 0.25 | 7.5 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 |  | 누수발생
88 | 불광근린공원 | 은평구 | 불광로5가길 | 9-14 | 불광로5가길 9-14 | 불광1동 산54-5 | 불광제1동 | 1 | 1 | 미성아파트101동뒤 | 20260318 | 0.25 | 0.12 | 7.8 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
89 | 불광어린이공원 | 은평구 | 불광로9길 | 15 | 불광로9길 15 | 불광1동 236-5 | 불광제1동 | 1 | 1 | 불광역~독바위역 중간 | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
90 | 불광천음수대 | 은평구 | 증산로 | 337 | 증산로 337 | 증산동 163-1 | 증산동 | 4 | 1 | DMC월드앞 | 20260320 | 0.07 | 0.38 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 불광천음수대 | 은평구 | 증산로 | 417 | 증산로 417 | 신사동 362 | 신사제1동 |  | 2 | 은평춘당앞 | 20260320 | 0.16 | 0.12 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 불광천음수대 | 은평구 | 불광천길 | 378 | 불광천길 378 | 응암동 586-15 | 응암제3동 |  | 3 | 효성쉐르빌A동 앞(새절역) | 20260320 | 0.14 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 불광천음수대 | 은평구 | 불광천길 | 536 | 불광천길 536 | 응암동 113-35 | 응암제1동 |  | 4 | 에필리움아파트앞(응암역) | 20260320 | 0.16 | 0.14 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
91 | 새장골어린이공원 | 은평구 | 연서로37가길 | 10-12 | 연서로37가길 10-12 | 불광동 444-1 | 불광제2동 | 1 | 1 | 연신중~연신초 사이 | 20260319 | 0.13 | 0.23 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
92 | 서갈현어린이공원 | 은평구 | 갈현로35길 | 12-8 | 갈현로35길 12-8 | 갈현동 434-38 | 갈현제1동 | 1 | 1 | 갈현1우편취급국뒤 | 20260317 | 0.21 | 0.23 | 7.5 | 0.03 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
93 | 시내어린이공원 | 은평구 | 연서로37길 | 43-5 | 연서로37길 43-5 | 불광3동 444-15 | 불광제2동 | 1 | 1 | 일방통행 입구앞 | 20260319 | 0.21 | 0.17 | 7.7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
94 | 시루뫼어린이공원 | 은평구 | 증산로5길 | 13 | 증산로5길 13 | 증산동 185-1 | 증산동 | 1 | 1 | 증산정보도서관앞 | 20260319 | 0.1 | 0.14 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
95 | 신사근린공원 | 은평구 | 은평터널로 | 164 | 은평터널로 164 | 신사동 산 80-4 | 신사제2동 | 2 | 1 | 새절현대아파트104동뒤 | 20260317 | 0.14 | 0.1 | 7.1 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 신사근린공원 | 은평구 |  |  |  | 신사동 98-65 | 신사제2동 |  | 2 | 배드민턴장 | 20260317 | 0.08 | 0.2 | 7.1 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
96 | 양천리누리터어린이공원 | 은평구 | 통일로62길 | 12 | 통일로62길 12 | 녹번동 281-4 | 녹번동 | 1 | 1 | 연세에덴요양병원건너편 | 20260319 | 0.11 | 0.28 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 |  | 배수구가 수도꼭지 반대방향이라 배수가 잘안됨
97 | 역말어린이공원 | 은평구 | 갈현로14길 | 32 | 갈현로14길 32 | 역촌동 47-1 | 역촌동 | 1 | 1 | 예일초 역천초 사이 | 20260319 | 0.13 | 0.32 | 7.2 | 0 | 0 | 적합
98 | 역촌2동마을마당 | 은평구 | 연서로 | 59 | 연서로 59 | 역촌2동 62-21 | 역촌동 | 1 | 1 | 역촌2주민센터~파출소중간 | 20260319 | 0.11 | 0.33 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
99 | 역촌동청사부속시설놀이터 | 은평구 | 연서로 | 59 | 연서로 59 | 역촌동 62-27 | 역촌동 | 1 | 1 | 역촌2주민센터앞 | 20260319 | 0.11 | 0.33 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
100 | 연신초교옆마을마당 | 은평구 | 연서로43길 | 8 | 연서로43길 8 | 불광동 153-2 | 불광제2동 | 1 | 1 | 성당앞 | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 단수(누수)
101 | 연천초교앞마을마당 | 은평구 | 연서로34길 | 19-1 | 연서로34길 19-1 | 불광동 137-5 | 불광제2동 | 1 | 1 | 연천초정문건너편 | 20260317 | 0.08 | 0.22 | 7.1 | 0.04 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
102 | 우물골근린공원(뉴타운) | 은평구 | 진관2로 | 77 | 진관2로77 |  | 진관동 | 2 | 1 | 건너편 공원(322~323 가운데) | 20260317 | 0.18 | 0.22 | 7.6 | 0.04 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 우물골근린공원(뉴타운) | 은평구 | 진관2로 | 77 | 진관2로77 |  | 진관동 |  | 2 | 초록마을은평점옆(경로당옆) | 20260317 | 0.19 | 0.24 | 7.7 | 0.04 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
103 | 은평평화공원 | 은평구 | 서오릉로 | 지하47 | 서오릉로 지하47 | 녹번동 153-3 | 녹번동 | 3 | 1 | TV 음수대(역촌역) | 20260318 | 0.13 | 0.23 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지 잠금 헛돔, 구 수질점검표 제거 필요
| 은평평화공원 | 은평구 | 서오릉로 | 지하47 | 서오릉로 지하47 | 녹번동 153-1 | 녹번동 |  | 2 | 동상 옆 | 20260318 | 0.12 | 0.27 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 양호 | 양호 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 구 수질점검표 제거 필요
| 은평평화공원 | 은평구 | 서오릉로 | 지하47 | 서오릉로 지하47 | 녹번동 153-1 | 녹번동 |  | 3 | 놀이터 | 20260318 | 0.23 | 0.17 | 7.1 | 0.05 | 0.02 | 적합 |  | 불량 | 불량 | 불량 | 불량 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 좌측 물 거의 안나옴, 중앙수도꼭지 제버에서 물어 샘
104 | 해바람소공원 | 은평구 | 응암로30길 | 5 | 응암로30길 5 |  | 응암제2동 | 1 | 1 | 백련산sk뷰103동앞족구장앞 | 20260317 | 0.15 | 0.19 | 7.1 | 0.03 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
105 | 응암행복어린이공원 | 은평구 | 응암로14길 | 48 | 응암로14길 48 | 응암동 467-2 | 응암제3동 | 1 | 1 | 응암초옆 | 20260317 | 0.16 | 0.14 | 7.1 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
106 | 응암1동마을마당 | 은평구 | 은평로12길 | 13-15 | 은평로12길 13-15 | 응암동 97-17 | 응암제1동 | 1 | 1 | 천지일빌라옆 | 20260319 | 0.09 | 0.23 | 7 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
107 | 응암새싹어린이공원 | 은평구 | 응암로22길 | 34 | 응암로22길 34 | 응암동 240-7 | 응암제2동 | 1 | 1 | 백련산파크자이 옆 | 20260318 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄
108 | 오래뜰어린이공원 | 은평구 | 응암로 | 142-32 | 응암로 142-32 | 응암동 742-3 | 응암제3동 | 1 | 1 | 남청파인힐A 101동 뒤(응암4동어린이공원) | 20260318 | 0.08 | 0.29 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
109 | 백련아름어린이공원 | 은평구 | 백련산로 | 13 | 백련산로 13 | 응암동 761-9 | 응암제3동 | 1 | 1 | 대주피오레아파트입구(왼쪽) | 20260318 | 0.09 | 0.29 | 7.1 | 0.01 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
110 | 참다래어린이공원 | 은평구 | 응암로25길 | 8 | 응암로25길 8 | 응암동 120-22 | 응암제3동 | 1 | 1 | 벧엘블레스빌뒤 | 20260318 | 0.09 | 0.15 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
111 | 탑골생태공원 | 은평구 | 통일로 | 1079-26 | 통일로 1079-26 | 진관동 389-1 | 진관동 | 1 | 1 | 공원관리사무소 위 | 20260317 | 0.25 | 0.13 | 7.5 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
112 | 구룡근린공원 | 마포구 | 월드컵북로 | 456 | 월드컵북로 456 | 상암동1583 | 상암동 | 1 | 1 | 구룡근린공원 | 20260317 | 0.13 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
113 | 상암근린공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 95 | 하늘공원로 95 | 상암동 1683 | 상암동 | 1 | 1 | 아리수샘터(상지초근처) | 20260317 | 0.17 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
114 | 서강나루문화공원 | 마포구 | 창전동 | 165-5 | 창전동 165-5 | 창전동 165-5 | 서강동 | 1 | 1 | 하중동사거리 | 20260320 | 0.1 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
115 | 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 | 4 | 1 | 아리수샘터(우) | 20260318 | 0.1 | 0.22 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 2 | 아리수샘터(중) | 20260318 | 0.1 | 0.22 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 485-56 | 상암동 |  | 3 | 아리수샘터(좌) | 20260318 | 0.1 | 0.22 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 월드컵공원내하늘공원 | 마포구 | 하늘공원로 | 108 | 하늘공원로 108 | 상암동 482-49 | 상암동 |  | 4 | 메타세콰이어길 초입 | 20260318 | 0.16 | 0.2 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
116 | 홍제천생태하천공원 | 마포구 | 월드컵로 | 207 | 월드컵로 207 | 성산2동 389-1 | 성산제2동 | 1 | 1 | 성산@ 101~102동 사이 뒤 | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 폐쇄 | [8 empty] | 미설치 | bar: 적합 적합 적합 적합 적합 적합 적합 적합 적합 적합 적합
117 | 굴레방소공원 | 서대문구 | 북아현로4라길 | 22-6 | 북아현로4라길 22-6 | 북아현동 72 옆 | 북아현동 | 1 | 1 |  | 20260318 | 0.16 | 0.15 | 7.2 | 0.04 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 |  | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
118 | 궁동근린공원 | 서대문구 | 연희로11마길 | 86-47 | 연희로11마길 86-47 | 연희 188 | 연희동 | 1 | 1 | 샘터 | 20260319 | 0.15 | 0.16 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
119 | 명물소공원(쉼터) | 서대문구 | 명물길 | 47 | 명물길 47 | 창천동 31-119 | 신촌동 | 3 | 1 | 좌측 | 20260318 | 0.11 | 0.23 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 성치
| 명물소공원(쉼터) | 서대문구 | 명물길 | 47 | 명물길 47 | 창천동 31-119 | 신촌동 |  | 2 | 중간 | 20260318 | 0.11 | 0.23 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
| 명물소공원(쉼터) | 서대문구 | 명물길 | 47 | 명물길 47 | 창천동 31-119 | 신촌동 |  | 3 | 우측 | 20260318 | 0.11 | 0.23 | 7 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
120 | 백련근린공원정원단지 | 서대문구 | 연희로39나길 | 29 | 연희로39나길 29 | 홍은동 265-166 | 홍은제2동 | 1 | 1 | 연희로39나길 29 옆 | 20260319 | 0.1 | 0.25 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
121 | 보은소공원 | 서대문구 | 홍은중앙로 | 41-1 | 홍은중앙로 41-1 | 홍은동 48-26 | 홍은제1동 | 1 | 1 | 아리수샘터 | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 고장
122 | 봉원어린이소공원 | 서대문구 | 봉원사길 | 59 | 봉원사길 59 | 대신동126-1 | 신촌동 | 1 | 1 | 한방숲속랜드입구 | 20260320 | 0.11 | 0.27 | 7.1 | 0.01 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
123 | 안산도시자연공원 | 서대문구 | 연희동 | 산4-19 | 연희동 산4-19 | 연희동 산4-19 | 연희동 | 2 | 1 | 만남의장소 | 20260317 | 0.14 | 0.23 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
| 안산도시자연공원 | 서대문구 | 모래내로 | 376-19 | 모래내로 376-19 | 연희동 산2-75 | 연희동 |  | 2 | 벗꽃책방내 | 20260317 | 0.17 | 0.15 | 7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
124 | 유아숲체험장 | 서대문구 | 세검정로4길 | 152-14 | 세검정로4길 152-14 | 홍제 산1-168 | 홍제제3동 | 1 | 1 | 개미마을마을버스7번종점 | 20260320 | [5 empty] | 미검사 | 고장
125 | 정원소공원 | 서대문구 | 연희로39길 | 70 | 연희로39길 70 | 홍은동 265-139 | 홍은제2동 | 1 | 1 | 백련근린공원 정원단지 주변 | 20260319 | 0.23 | 0.1 | 7.1 | 0.09 | 0.03 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 수도꼭지 4개중3개 고장
126 | 창천근린공원 | 서대문구 | 연세로2라길 | 17-3 | 연세로2나길 61 | 창천 4-60(4-47옆) | 신촌동 | 1 | 1 | 아리수샘터 | 20260318 | 0.12 | 0.21 | 6.9 | 0.02 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
127 | 홍연어린이공원 | 서대문구 | 증가로10길 | 96-14 | 증가로10길 96-14 | 홍은2동 408-4 | 홍은제2동 | 1 | 1 | 증가로 10길 96-9 | 20260318 | 0.18 | 0.13 | 7 | 0 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
128 | 구산동마을공원 | 은평구 | 서오릉로17길 | 5 | 서오릉로17길 5 | 구산동 341-1 | 구산동 | 2 | 1 | 선진운수차고지뒷편관리실옆 | 20260317 | 0.08 | 0.21 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
| 구산동마을공원 | 은평구 | 서오릉로17길 | 5 | 서오릉로17길 5 | 구산동 341-1 | 구산동 |  | 2 | 선진운수차고지뒷편 입구 | 20260317 | 0.07 | 0.2 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
129 | 금암문화공원 | 은평구 | 진관3로 | 15-59 | 진관3로 15-59 | 진관동 53-5 | 진관동 | 1 | 1 | 공원화장실 옆 | 20260317 | 0.29 | 0.27 | 7.4 | 0.05 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
130 | 녹번마을마당공원 | 은평구 | 녹번로3길 | 12 | 녹번로3길 12 | 녹번동104-39 | 녹번동 | 1 | 1 |  | 20260318 | 0.1 | 0.25 | 7.1 | 0.04 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
131 | 녹번서근린공원 | 은평구 | 녹번로1길 | 1 | 녹번로1길 1 | 녹번동 174 | 녹번동 | 1 | 1 | 녹번초앞(은평구청옆) | 20260318 | 0.12 | 0.15 | 7.1 | 0.03 | 0.02 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합 | 미설치 | 우측 배수 안됨
132 | 다래어린이공원 | 은평구 | 응암로12길 | 26 | 응암로12길 26 | 응암동 751-22 | 응암제3동 | 1 | 1 | 아리수샘터(대림시장 곱깨비앞) | 20260318 | 0.13 | 0.1 | 7.1 | 0 | 0.05 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
133 | 물푸레근린공원(뉴타운) | 은평구 | 진관동 | 246-20 | 진관동 246-20 | 진관동 246-20 | 진관동 | 1 | 1 | 진관배수지마당(신도고 뒷편) | 20260317 | [5 empty] | 미검사 | 고장
134 | 백련공원아리수샘터 | 은평구 | 백련산로4길 | 26 | 백련산로4길 26 | 응암동 산 6-22 | 응암제2동 | 1 | 1 | 야외베드민턴장바로윗길화장실쪽 | 20260317 | 0.12 | 0.1 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
135 | 새락골어린이공원 | 은평구 | 은평로3가길 | 34 | 은평로3가길 34 | 신사 5-21 | 신사제1동 | 1 | 1 | 아리수샘터 | 20260319 | 0.14 | 0.12 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
136 | 신흥공원 | 은평구 | 증산로21길 | 25 | 증산로21길 25 | 신사 31-2 | 신사제1동 | 1 | 1 | 아리수샘터 | 20260319 | 0.13 | 0.19 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
137 | 연신어린이공원 | 은평구 | 연서로32길 | 5-7 | 연서로32길 5-7 | 불광1 339 | 불광제1동 | 1 | 1 | 불광노인복지관뒤 | 20260318 | 0.15 | 0.13 | 7.8 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
138 | 포수동어린이공원 | 은평구 | 응암동 | 115-25 | 응암동 115-25 | 응암동 115-25 | 응암제1동 | 1 | 1 | 아리수샘터 | 20260318 | 0.08 | 0.13 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 |  | 수도꼭지 물이 약함
139 | 향림도시농업체험원 | 은평구 | 연서로43길 | 16-15 | 연서로43길 16-15 | 불광동462-1 | 불광제2동 | 1 | 1 | 체험원 화장실 앞 | 20260318 | 0.28 | 0.18 | 7.7 | 0.02 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
140 | 분토골어린이공원 | 은평구 | 증산로11길 | 5 | 증산로11길 5 | 증산동 163-34 | 증산동 | 1 | 1 | 공원내 | 20260317 | 0.2 | 0.2 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
141 | 새록어린이공원 | 은평구 | 은평로13길 | 35 | 은평로13길 35 | 녹번동 158-1 | 녹번동 | 1 | 1 | 놀이공간 내 | 20260318 | 0.11 | 0.2 | 7.2 | 0.01 | 0.01 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
142 | 응암어린이공원 | 은평구 | 은평로11길 | 10 | 은평로11길 10 | 응암동 85-41 | 녹번동 | 1 | 1 | 화장실 옆 | 20260318 | 0.09 | 0.29 | 7.1 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
143 | 불광동자투리녹지 | 은평구 | 불광동 | 329-31 | 불광동 329-31 | 불광동 329-31 | 불광제1동 | 1 | 1 | 자투리녹지 내 | 20260319 | 0.17 | 0.26 | 7.7 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
144 | 선형의숲2구간 | 마포구 | 중동 | 18-1 | 중동 18-1 | 중동 18-1 | 성산제2동 | 1 | 1 | 월드컵참누리@107동맞은편 | 20260320 | 0.17 | 0.19 | 7.2 | 0.04 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
145 | 연서어린이공원 | 은평구 | 연서로6길 | 8-1 | 연서로6길 8-1 | 역촌동 32-36 | 역촌동 | 1 | 1 | 화장실 옆 | 20260319 | 0.08 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
146 | 하랑어린이공원 | 은평구 | 응암동 | 769-3 | 응암동 769-3 | 응암동 769-3 | 응암제1동 | 1 | 1 | 바닥분수 옆 | 20260319 | 0.08 | 0.23 | 7 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
147 | 현석소공원 | 마포구 | 현석동 | 225-2 | 현석동 225-2 | 현석동 225-2 | 신수동 | 1 | 1 | 현석소공원 중앙 | 20260319 | 0.17 | 0.29 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
148 | 쌍룡산근린공원 | 마포구 | 마포대로11길 | 44-81 | 마포대로11길 44-81 | 아현동 768일대 | 아현동 | 1 | 1 | 화장실 옆 | 20260320 | 0.16 | 0.27 | 7.1 | 0 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
149 | 신수어린이공원 | 마포구 |  |  | 신수동 462-1 | 신수동 462-1 | 신수동 | 1 | 1 | 공원 내 | 20260403 | 0.18 | 0.22 | 7.2 | 0.01 | 0.03 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 미설치
150 | 향림근린공원 | 은평구 |  |  |  | 진관동 123-1 | 진관동 | 1 | 1 | 휴게쉼터(은평구민체육센터입구) | 20260319 | 0.12 | 0.23 | 7.1 | 0.02 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 불량 | 양호 |  | 미설치 | 설치 | 적합 |  | 수도꼭지 잠금이 완전히 잠겨지지 않아 물이 뚝뚝흐름
151 | 기자촌근린공원 | 은평구 |  |  |  | 진관동 175-102 | 진관동 | 1 | 1 | 체육시설(게이트볼장옆) | 20260317 | 0.11 | 0.12 | 7 | 0.05 | 0.04 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
152 | 진관근린공원 | 은평구 |  |  |  | 진관동 87 | 진관동 | 1 | 1 | 놀이시설(은평메디텍고우측도로변) | 20260319 | 0.17 | 0.25 | 7.1 | 0.02 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 미설치 | 설치 | 적합
153 | 마포새빛문화숲 | 마포구 | 토정로 | 56 | 토정로56 | 당인동1 | 서강동 | 1 | 1 | 놀이터 옆 | 20260320 | 0.14 | 0.16 | 7.2 | 0 | 0 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 | 설치
154 | 제각말문화공원(한옥마을샌테놀이터) | 은평구 |  |  |  | 진관동 135-26 | 진관동 | 1 | 1 |  | 20260320 | 0.22 | 0.22 | 7.6 | 0.01 | 0 | 적합 |  | 불량 | 청결 | 불량 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합 |  | 수도꼭지 2개중 1개불량
155 | 수색6구역어린이공원 | 은평구 |  |  |  | 수색동 135-3 | 수색동 | 1 | 1 |  | 20260320 | 0.3 | 0.11 | 7.5 | 0.04 | 0.02 | 적합 |  | 양호 | 청결 | 양호 | 양호 | 양호 | 설치 | 설치 | 적합
20211101
Note on B204: user: 전)응암10구역어린이공원
Note on B205: user: 전) 응암1구역어린이공원
Note on B207: user: 전)응암3구역어린이공원
Note on B208: USER: 전) 응암4동어린이공원
Note on B209: user: 전)응암9구역어린이공원